| Sıra No | Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler/ Cihazlar | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TIBBİ MONİTÖR | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-27: ELEKTROKARDİYOGRAFİK İZLEME DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLERİ |  |
|  |  | - Kalp Hızı Atım Aralığı, Doğruluk ve Qrs’i Tespit Etme Aralığı - Kalp Atım Hızına Ait Alarm Sınırlarının Ayarlama Aralığı - Alarm Sınır Ayarlarının Çözünürlüğü - Kalp Atım Hızı Alarm Durumları İçin Gecikme Süresi | - TS EN 60601-2-27:2014 |
|  |  | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-30: GİRİŞİMSEL OLMAYAN OTOMATİK TEKRARLI KAN BASINCI İZLEME DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI DAHİL GÜVENLİK İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Manometrenin Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Hata Limitleri - Normal Durumda Maksimum Basınç - Kan Basıncı Tespitinin Tekrarlanabilirliği - Maksimum Şişirme Süresi - Ek Alarm Sistemi Gereksinimleri | - TS EN IEC 80601-2-30:2019 |
|  |  | - Hava Kaçak Testi | - TS EN ISO 81060-1:2012 |
|  |  | TIBBİ DONANIM -BÖLÜM 2-61: İÇİN NABIZ OKSİME- TRE DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI VE TEMEL GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Pulseoksimetre Ekipmanlarının SpO2 Doğruluğu Testi - Nabız Hızı Doğruluk Testi - Varsayılan Alarm Ön Ayarları İçin Ek Gereksinimler - Alarm Sinyal İnaktivasyonu Durumları, Gösterimi ve Erişimi İçin Ek Gereksinimler | - TS EN ISO 80601-2-61:2019 |
| 2 | ŞEBEKE GERİLİMİ VE 3 FAZLA GERİLİM İLE ÇALIŞAN TÜM BİYOMEDİKAL DONANIMLAR | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM-BÖLÜM 1: TEMEL GÜVENLİK VE GEREKLİ PERFORMANS İÇİN GENEL KURALLAR |  |
|  |  | - Şebeke Gerilimi - Koruyucu Topraklama Direnci - Topraklama Kaçak Akımı - Şase Kaçak Akımı - Hasta Kaçak Akımı - Hasta Yardımcı Kaçak Akımı - Uygulanan Bölümler Üzerindeki Şebeke Gerilimi | - TS EN 60601-1:2009 |
| 3 | DEFİBRİLLATÖR | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIMLAR - BÖLÜM 2-4: KALP DEFİBRİLATÖRLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Enerji Testi - Batarya Testi - Şarj Süresi Testi - Senkronizasyon Testi - Alarm Kontrolü | - TS EN 60601-2-4:2011/2012 |
|  |  | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-27: ELEKTROKARDİYOGRAFİK İZLEME DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Sinyalin Yeniden Oluşturulmasına Yönelik Doğruluk Testi - Kalp Hızı Atım Aralığı, Doğruluk ve Qrs’i Tespit Etme Aralığı - Ekg Yazıcı ve Kağıt Hızı Testi | - TS EN 60601-2-27:2014 |
|  |  | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM -BÖLÜM 2-61: İÇİN NABIZ OKSİMETRE DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI VE TEMEL GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Spo2 Performans Testi - SpO2 Alarm Testi | - TS EN ISO 80601-2-61:2019 |
| 4 | ELEKTRO CERRAHİ-DAMAR KAPAMA | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM -BÖLÜM 2 - 2: YÜKSEK FREKANSLI CERRAHİ DONANIMININ VE YÜKSEK FREKANSLI CERRAHİ AKSESUARLARIN TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - CQM ( Contact Quality Monitor) ( Temas Kalitesi İzleme ) Testi - HF Kaçak Akımlarının Termal Etkileri - Çıkış Ayarlarının Doğruluğu Testi - Çıkış Kontrol Ayarlarının Tekdüzeliği Testi | - TS EN IEC 60601-2-2:2018 |
| 5 | ASPİRATÖR | - TIBBİ ASPİRASYON DONANIMI - BÖLÜM 1: - TIBBİ ASPİRASYON DONANIMI - BÖLÜM 3: VAKUM VEYA POZİTİF BASINÇ KAYNAĞINDAN BESLENEN ASPİRASYON DONANIMI |  |
|  |  | - Yüksek Vakumlu/Yüksek Akış Hızlı Donanım - Orta Vakumlu Donanım - Düşük Vakumlu/Düşük Akış Hızlı Donanım - Düşük Vakumlu/Yüksek Akış Hızlı Donanım - Yetişkinler İçin Göğüs Drenajı Donanımı - Kesikli Vakumlu Donanım - Elektrikle Çalışan Aspiratörler - Vakum veya Basınç Kaynağından Beslenen Aspirasyon Donanımı | - TS EN ISO 10079-1:2022 - TS EN ISO 10079-3:2014 |
|  |  | - Akülü Taşınabilir Emiş Ekipman | - TS EN ISO 10079-1:2022 |
| 6 | VENTİLATÖR | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM – BÖLÜM 2-12: TEMEL GÜVENLİK VE KRİTİK BAKIM VENTİLATÖRLERİNİN ESAS PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ GEREKLER |  |
|  |  | - Hacim Kontrollü Solunum Testi - Basınç Kontrollü Solunum Testi - İnspirasyon Pause Testi - Maksimum Sınırlı Basınç Koruma (Limit Basınç) (PEAK) Testi - Tıkanıklılık Alarm Testi | - TS EN ISO 80601-2-12:2020 |
|  |  | - Oksijen Konsantrasyonu Testi - Ekspirasyon Sonu Pozitif Basınç Testi (PEEP) - Ortalama Solunum Yolu Basıncı Testi (Pmean) - İnspirasyon Tepe Basıncı - Tidal Hacim Testi - Solunum Hızı Testi - İnspirasyon Zamanı Testi - I:E Oranı Testi | - TS EN ISO 80601-2-12:2020 - 2020 ECRI INSTITUTE Procedure No. 458-20200409 COVID 19 |
| 7 | PULSE METRE SPO2 / SPCO | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM -BÖLÜM 2-61: İÇİN NABIZ OKSİMETRE DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI VE TEMEL GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Pulseoksimetre Ekipmanlarının SpO2 Doğruluğu Testi - Nabız Hızı Doğruluk Testi - Varsayılan Alarm Ön Ayarları İçin Ek Gereksinimler - Alarm Sinyal İnaktivasyonu Durumları, Gösterimi Ve Erişimi İçin Ek Gereksinimler | - TS EN ISO 80601-2-61:2019 |
| 8 | TANSİYON ALETİ (OTOMATİK) | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-30: GİRİŞİMSEL OLMAYAN OTOMATİK TEKRARLI KAN BASINCI İZLEME DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI DÂHİL GÜVENLİK İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Manometrenin Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Hata Limitleri - Normal Durumda Maksimum Basınç - Kan Basıncı Tespitinin Tekrarlanabilirliği - Maksimum Şişirme Süresi - Ek Alarm Sistemi Gereksinimleri | - TS EN 80601-2-30:2019 |
|  |  | - Hava Kaçak Testi | - TS EN ISO 81060-1:2012 |
| 9 | EKG (Elektro Kardiyo Grafi) | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-27: ELEKTROKARDİYOGRAFİK İZLEME DONANIMININ GEREKLİ PERFORMANSI VE GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Sinyalin Yeniden Oluşturulmasına Yönelik Doğruluk Testi - Kalp Hızı Atım Aralığı, Doğruluk ve Qrs’i Tespit Etme Aralığı - Frekans Tepkisi Testi - Ekg Yazıcı ve Kağıt Hızı Testi - Kanal Yüksekliği ve En-Boy (Zaman-Genlik) Oranı - St Segment Kaymaları Testi | - TS EN 60601-2-27:2014 |
| 10 | İNFÜZYON POMPASI/PERFÜZYON POMPASI | ELEKTRİKLİ TIBBÎ CİHAZLAR - BÖLÜM 2-24: İNFÜZYON POMPALARI VE KONTROL BİRİMLERİNİN TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Akış Doğruluğu Testi - Tıkanıklık Testi - Alarm Testi | - TS EN 60601-2-24:2015 |
| 11 | TANSİYON ALETİ (ANALOG) | İNVAZİF OLMAYAN TANSİYON ALETLERİ-BÖLÜM 1:GENEL ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Sıfır Basınç Ayar Testi - Kan Basıncı Göstergesinin Hata Sınırları - Histerezis Hatası Testi - Hava Kaçağı Testi | - TS EN ISO 81060-1:2012 |
| 12 | BİPAP | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-70: UYKU APNESİ SOLUNUM TEDAVİ DONANIMININ TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ GEREKLİLİKLER |  |
|  |  | - BİPAP Modunda Dinamik Hava Yolu Basıncının Doğruluğunun Kararlılığı ( Kısa Vadeli Doğruluk ) Testi - Maksimum Akış Oranı Testi | - TS EN ISO 80601-2-70:2021 |
| 13 | CPAP | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-70: UYKU APNESİ SOLUNUM TEDAVİ DONANIMININ TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ GEREKLİLİKLER |  |
|  |  | - CPAP Modunda Dinamik Hava Yolu Basıncının Doğruluğunun Kararlılığı ( Kısa Vadeli Doğruluk ) Testi - Maksimum Akış Oranı Testi | - TS EN ISO 80601-2-70:2021 |
| 14 | STİMÜLATÖR | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-10: SİNİR VE KAS UYARICILARININ TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Darbe Parametreleri Testi - Çıkış Parametrelerinin Sınırlandırılması | - TS EN 60601-2-10:2015 |
| 16 | KÜVÖZ | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-19: BEBEK KUVÖZLERİNİN TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - İç Kısım Ses Seviyesi Testi - İç Kısım Alarm Seviyesi Testi - Hava Akış Hızı Eşik Değeri Testi - Bebek Temas Yüzeyi Sıcaklığı Testi - Cilt Sıcaklığı Sensörü Doğruluğu Testi Sıcaklığın Düzgün Dağılımı Testi (32 ͦC ve 36 ͦC’deki testler için) - Gösterge Doğruluğu Testi (32 ͦC ve 36 ͦC’deki testler için) - RH Doğruluğu Testi | - TS EN 60601-2-19:2021 |
| 16 | TRANSPORT KÜVÖZ | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-20: BEBEK TAŞIMA KUVÖZLERİNİN TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - İç Kısım Ses Seviyesi Testi - İç Kısım Alarm Seviyesi Testi - Hava Akış Hızı Eşik Değeri Testi - Bebek Temas Yüzeyi Sıcaklığı Testi - Cilt Sıcaklığı Sensörü Doğruluğu Testi - Sıcaklığın Düzgün Dağılımı Testi (32 ͦC ve 36 ͦC’deki testler için) - Gösterge Doğruluğu Testi(32 ͦC ve 36 ͦC) - RH Doğruluğu Testi | - TS EN 60601-2-20:2021 |
| 17 | RADYAN ISITICI | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-21: RADYANT BEBEK ISITICILARININ TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - İşitsel Akustik Enerji Testi ( İç Kısım) - İşitsel Akustik Enerji Testi ( Dış Kısım ) - Cilt Sıcaklığı Sensörünün Doğruluğu Testi - Işınımın Şilteye Dağılım Doğruluğu Testi - Bebek Parametreleri İle Kontrol Edilen Radyant Isıtıcının Çalışma Doğruluğu Testi | - TS EN 60601-2-21:2021 |
| 18 | DİATERMİ-RADAR-ULTRASOUND-DİADİNAMİ | ULTRASONİK-FİZİK TEDAVİ SİSTEMLERİ-ALAN ÖZELLİKLERİ VE 0,5 MHZ İLA 5 MHZ FREKANS ARALIĞINDAKİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ |  |
|  |  | - Çıkış gücü Testi | - TS EN IEC 61689:2022 |
| 19 | ANESTEZİ | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-55:SOLUNUM GAZ MONİTÖRLERİNİN TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSIYLA İLGİLİ BELİRLİ ÖZELLİKLER ELEKTRİKLİ TIBBİ CİHAZLAR-BÖLÜM 2-13: ANESTEZİ İŞ İSTASYONLARININ TEMEL PERFORMANS VE TEMEL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖZEL KURALLAR ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM – BÖLÜM 2-12: TEMEL GÜVENLİK VE KRİTİK BAKIM VENTİLATÖRLERİNİN ESAS PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ GEREKLER 2020 ECRI INSTITUTE - PROCEDURE NO. 458-20200409 COVID 19 : YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRLERİ |  |
|  |  | - Oksijen Testi - Anestezik Ajan Testi | - TS EN ISO 80601-2-13:2013 |
|  |  | - Ekshalasyon Hacmi Doğruluk Testi - Anestezik Solunum Sistemi Bütünlüğü Alarm Durumu Testi - Anestezik Solunum Sistemi Sürekli Pozitif Basınçlı Alarm Durumu Testi - Oksijen Kaynağı Arızası Alarm Sistemi | - TS EN ISO 80601-2-13:2013 |
|  |  | - Maksimum Limit Basıncı Testi | - TS EN ISO 80601-2-55 :2018 - TS EN ISO 80601-2-12:2020 |
|  |  | - Ekspirasyon Sonu Pozitif Basınç Testi (PEEP) - Ortalama Solunum Yolu Basıncı Testi (Pmean) - İnspirasyon Tepe Basıncı - Solunum Hızı Testi - İnspirasyon Zamanı Testi - Ekspirasyon Zamanı Testi - I:E Oranı Testi | - TS EN ISO 80601-2-12:2020 - 2020 ECRI INSTITUTE |
| 20 | VAPORİZATÖR | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - BÖLÜM 2-55:SOLUNUM GAZ MONİTÖRLERİNİN TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSIYLA İLGİLİ BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Doğruluk ölçümü - Gaz karışımları için gaz okumalarının ölçüm doğruluğu testi | - TS EN ISO 80601-2-55 :2018 |
| 21 | ŞEBEKE GERİLİMİ VE 3 FAZLA GERİLİM İLE ÇALIŞAN TÜM BİYOMEDİKAL DONANIMLAR | ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIM - TEKRAR DENEYİ VE ELEKTRİKLİ TIBBİ DONANIMIN TAMİRİNDEN SONRAKİ DENEY |  |
|  |  | - Koruyucu Topraklama Direnci - İzolasyon Direncinin Ölçümü - Ekipman Kaçak Akımı Ölçümü - Uygulanan Parça Kaçak Akımı Ölçümü | - TS EN 62353:2015 |
| 22 | KALP PİLİ | ELEKTRİKLİ TIBBÎ DONANIM - BÖLÜM 2-31: DÂHİLİ GÜÇ KAYNAĞINA SAHİP HARİCİ KALP PİLLERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Darbe Genliği Testi - Darbe Süresi Testi - Darbe Hızı Testi | - TS EN IEC 60601-2-31:2020 |
| 23 | HOLTER | ELEKTRİKLİ TIBBÎ DONANIM - BÖLÜM 2-47: TAŞINABİLİR ELEKTROKARDİYOGRAF SİSTEMLERİNİN TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İLE İLGİLİ BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Kalp Hızı ve Kalp Hızı Veya Rr Aralığı Değişkenliği Testi - Kazanç Doğruluğu Testi - Frekans Yanıtı Testi - St Segment Kaymaları Testi - Zamansal Hizalama Testi | - TS EN 60601-2-47:2015 |
| 24 | EEG (Elektro Ensefalo Grafi) | ELEKTRİKLİ TIBBİ CİHAZLAR - BÖLÜM 2-26: ELEKTROENSEFALOGRAFİ CİHAZLARININ TEMEL GÜVENLİĞİ VE GEREKLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER |  |
|  |  | - Sinyalin Yeniden Oluşturulmasına Yönelik Doğruluk - Frekans Cevabı | - TS EN 60601-2-26:2015 |