| Branş Türü | Yetki Grubu |
| --- | --- |
| ASPİRATÖR | Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir |
| KÜVÖZ | Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir |
| İNFÜZYON POMPASI | Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir |
| RADYAN ISITICI | Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir |
| PERFÜZYON POMPASI | Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir |
| TANSİYON ALETİ | Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir |
| ELEKTRO CERRAHİ-DAMAR KAPAMA | Elektro Cerrahi Sistemleri |
| DİATERMİ-RADAR-ULTRASOUND-DİADİNAMİ | Elektro Terapi Sistemleri |
| DEFİBRİLLATÖR | Elektro Terapi Sistemleri |
| KALP PİLİ | Elektro Terapi Sistemleri |
| STİMÜLATÖR | Elektro Terapi Sistemleri |
| EEG (ELEKTRO ENSEFALO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri |
| EKG (ELEKTRO KARDİYO GRAFİ) | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri |
| HOLTER | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri |
| PULSE METRE / SPO2 / SPCO | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri |
| TIBBİ MONİTÖR | Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri |
| ANESTEZİ | Solunum Sistemleri |
| BiPAP | Solunum Sistemleri |
| CPAP | Solunum Sistemleri |
| VENTİLATÖR | Solunum Sistemleri |
| VAPORİZATÖR | Solunum Sistemleri |